新疆医科大学第七附属医防火封堵项目

技术参数及要求

- 一、项目概况

- 对新疆医科大学第七附属医院第二住院楼所有管道井，强弱电井及穿墙过顶的管线做防火封堵。

- 具体参数：使用防火泥、防火板、防火包，管道做吊洞及止水台施工及防火封堵；

- 施工要求

- 不影响医院正常医疗秩序，造成医患矛盾的由施工方自行承担相应后果。

- 包含成品保护及施工损坏的恢复费用

- 此报价为成活价（包含人工、安装、调试、税费等所有费用）

- 四、工期：7天。

- 五、质保期：一年

- 六、付款方式：合同签订生效后完成工程，甲方验收合格后，支付97%。质保期满一年支付3%。

- 七、项目最高限价为：29000元（包含所有费用）。