新疆医科大学第七附属医高位水箱

项目技术参数及要求

- 一、项目概况

- 对新疆医科大学第七附属医院第二住院楼高位水箱间水箱进行更换。

- 具体参数：不锈钢水箱体积为24m³，材质为304不锈钢（地板及侧一板厚度为2mm，侧二板为1.5mm，顶板为1.2mm）及包含安装配套液位显示计、溢流水管、泄水管等所有附属设施，水箱内做防腐处理。

- 施工要求

- 不影响医院正常医疗秩序，造成医患矛盾的由施工方自行承担相应后果。

- 包含成品保护及施工损坏的恢复费用

- 此报价为成活价（包含人工、安装、调试、税费等所有费用）

- 四、工期：7天。

- 五、质保期：一年。

- 六、付款方式：合同签订生效后完成工程，甲方验收合格后，支付97%。质保期满一年支付3%。

- 七、项目最高限价为：46100元（包含所有费用）。