新疆医科大学第七附属医院医教综合楼配套附属工程、连廊及污水处理站工程质量检测

技术参数及要求

- 一、项目概况

- 对新疆医科大学第七附属医院医教综合楼配套附属工程、连廊及污水处理站工程质量检测，内容包含：污水处理站、泵房、连廊及围墙、小区绿化工程等。

- 二、检测参数

- 1、力学实验：混凝土试块及砂浆试块（抗压强度）、混凝土抗渗（抗渗性能）、钢筋原材（拉伸性能,重量偏差,反向弯曲性能）钢筋连接及钢筋焊接（单向拉伸极限抗拉强度）。

- 2、基础材料：普通配合比设计（配合比设计）、砂浆配合比设计（配合比设计）、水泥（标准稠度用水量,凝结时间,安定性,强度）、砂石（含泥量,泥块含量,颗粒级配）、石材（压缩强度、弯曲强度）、防水涂料、聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水材料（固体含量,拉伸强度（无处理）,断裂伸长率（无处理）,不透水性,粘结强度（无处理））、水泥基渗透结晶防水材料（抗压强度28d、抗折强度28d、粘结强度28d、带涂层混凝土的抗渗压力28d)、高分子防水卷材材料（断裂拉伸强度,断裂伸长率,低温弯折性,不透水性,撕裂强度）。

- 3、墙体材料：多孔砖（密度等级、强度等级）、加气块（密度等级、强度等级）。

- 4、土工、现场：植筋现场拉拔（拉拔力）、回填土（现场压实度、土工击实）。

- 5、电线电缆：电线电缆（电阻、直径）、给水、地暖管材（静液压试验）。

- 6、安全防护：安全帽（冲击吸收性能（高温、低温、浸水）、耐穿刺性能（高温、低温、浸水））、安全带（坠落悬挂用安全带系统性能测试）、密目网（耐贯穿性能, 耐冲击性能）、扣件（抗破坏性能,扭转刚度性能,抗滑性能）、吊篮（全项）、安全锁（全数检验）。

- 7、保温材料：挤塑板、模塑版（密度、导热系数、压缩强度、燃烧性能）、岩棉带（密度、导热系数、压缩强度、垂直表面抗拉强度、燃烧性能、酸度系数）。

- 8、门窗：窗（气密性、水密性、抗风压性能、保温性能、露点、现场气密性）。

- 9、实体检测：结构实体检测（现浇构件混凝土强度、现浇构件钢筋保护层厚度、现浇板厚度检测）。

- 10、空气质量检测：室内环境污染物检测（氡、甲醛、苯、氨、TVOC、甲苯、二甲苯）。

- 三、乙方检测完毕后在五个工作日内出具《检测报告》，但甲方未能及时向乙方提供所需资料，或甲方未整改完毕乙方提出的书面整改意见的除外。乙方出具的《检测报告》纸质版一式 4份。

- 四、资质要求：具有见证取样、主体结构检测、地基基础、室内空气质量检测资质的检测机构。

- 五、服务期：自签订合同之日起至本项目竣工验收完成。

- 六、付款方式：合同签订生效后，施工至±0支付30%，全部检测工作完成后1个月内支付至合同总价的100%，甲方支付完成后，乙方于5个工作日内出具正式检测报告。

- 七、此次是单价合同，具体金额按照实际检测种类及数量确定。

- 八、预估清单如下：

| 序号 | 大类 | 子类 | 单位 | 数量 | 控制价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（元/组） | 总价 |
| 1 | 力学实验 | 混凝土试块 | 组 | 5 | 30 | 150 |
|  |  | 砂浆试块 | 组 | 5 | 30 | 150 |
|  |  | 钢筋原材 | 组 | 20 | 100 | 2000 |
|  |  | 钢筋连接 | 组 | 20 | 50 | 1000 |
|  |  | 钢筋焊接 | 组 | 20 | 50 | 1000 |
|  |  | 混凝土抗渗 | 组 | 1 | 400 | 400 |
| 2 | 基础材料 | 普通混凝土配合比 | 组 | 1 | 500 | 500 |
|  |  | 砂浆配合比 | 组 | 1 | 300 | 300 |
|  |  | 水泥 | 组 | 5 | 300 | 1500 |
|  |  | 砂石 | 组 | 5 | 300 | 1500 |
|  |  | 石材 | 组 | 5 | 1200 | 6000 |
|  |  | 防水涂料（聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水材料） | 组 | 3 | 1000 | 3000 |
|  |  | 防水涂料（水泥基渗透结晶防水材料） | 组 | 3 | 1200 | 3600 |
|  |  | 高分子防水卷材材料 | 组 | 2 | 550 | 1100 |
| 3 | 墙体材料 | 多孔砖 | 组 | 1 | 550 | 550 |
|  |  | 加气块 | 组 | 1 | 700 | 700 |
| 4 | 土工、现场 | 植筋现场拉拔 | 组 | 2 | 50 | 100 |
|  |  | 回填土 | 组 | 5 | 1300 | 6500 |
| 5 | 电线管材 | 电线 | 组 | 3 | 750 | 2250 |
|  |  | 给水、地暖管材 | 组 | 1 | 3000 | 3000 |
| 6 | 安全防护 | 安全帽、安全带、密目网、扣件、吊篮、安全锁 | 组 | 1 | 3000 | 3000 |
| 7 | 保温材料 | 挤塑板、模塑板、 | 组 | 1 | 1500 | 1500 |
|  |  | 岩棉带 | 组 | 1 | 1500 | 1500 |
| 8 | 门窗 | 气密、水密、抗风压、保温、露点、现场气密性能 | 组 | 1 | 2500 | 2500 |
| 9 | 实体检测 | 非人防实体检测 | 组 | 1 | 4000 | 4000 |
| 10 | 空气质量 | 氡、甲醛、苯、氨、TVOC、甲苯、二甲苯 | 组 | 4 | 500 | 2000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 49800 |