# 热水循环罐技术要求

- 项目名称：新疆医科大学第七附属医院热水循环罐更换

- 投标资质要求：投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

（1）法定代表人授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件；

（2）工商营业执照副本原件；

（3）投标方提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务的义务。投标方所投标的货物，必须在疆内设有售后服务机构。

- 简要说明：新疆医科大学第七附属医院康复楼高区热水系统容积式换热罐建于2015年，使用了6年，目前存在罐内部漏水，无法继续使用，需要更换一台高区全新的容积式换热罐。

1、供货地点：新疆医科大学第七附属医院康复楼地下室。

2、要求供货周期：合同签订之日起30天内。

3、质保期：安装调试完验收之日起1年。

4、成交标准：在满足询价各项参数、功能和服务要求的前提下，按照质量、服务相等且有效报价最低者为成交供应商。

5、供应商最终报价为不可变更报价，包括产品、运输、税费等与项目相关一切费用。

6、报价超出预算即视为无效报价。

7、报价文件应装订或胶装，不得散页，否则采购方有权拒绝接受报价文件。

8、报价文件必须密封后按照规定时间提交，否则采购方有权拒绝接受报价文件。

9、报价一览表、法人授权书必须手签或盖章，否则采购方有权拒绝接受报价文件。

四、预算价：本项目最高限价为人民币：34800元。

五、开启报价文件地点：乌鲁木齐水磨沟区七道湾路第七附属医院

六、(1)甲方将按照询价文件要求进行验收

(2)含供货、运输、装卸、车费和税金等所有费用；

(3)乙方承诺按照要求货物数量、材质、规格及时供货；

(4)如果产品不合格，乙方负责免费更换，运费由乙方承担；

(6)其他：

1、供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

(7)询价内容及参数要求：

容积式换热器：数量一台

设计压力：1.0MPa

换热面积 ：5m²

介质：蒸汽换热水

材质:罐体为碳钢，换热中心管及盘管为不锈钢材质。

七．付款方式：

要求：设备安装完毕无质量问题验收合格后支付总合同款项的97%。剩余3%一年质保期过后支付。