腕带技术要求

1 可打印腕带，安装适配通用条码打印机

2 含腕带扣

3 打印条码及字体不易清除

4 需按照医院要求调试打印格式并培训做好测试。

商务条款

质保：一次性使用，如有质量问题免费更换。

送货周期：自医院通知24小时内送货，产品距离失效日期不得少于6个月。

付款方式：收到交付的耗材验收合格，产品无质量问题及其他纠纷的情况下，在该批次货品入库用完之后12个月以汇票、转账支票或电汇等方式向乙方100%支付货款。

服务周期：壹年