新疆医科大学第七附属医院康讯肺功能仪维修技术参数及要求

一、项目概况

医院现有一台康讯POWERCUBE肺功能仪需要维修服务。概况如下：设备已使用多年，分析气体部分有漏气，一氧化碳分析器损坏。设备弥散功能无法实现，影响医院临床工作。

- 服务内容

1、更换德国进口一氧化碳分析器（红外分析器，测量范围：

0-3000ppmCO,精确度：±1%FSD)、减压阀配件。

2、负责现场维修更换并测试正常。

3、负责同类故障的现场技术支持。

- 付款方式：验收合格后三个月内支付100%款项。

- 响应时间：自收到通知书后10天内完成。

- 配件质保6个月。

器械设备科

2023年11月13日